淮上区农村污水处理站第三方

运维服务项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：   蚌埠市双墩建设投资有限公司    （盖章）

项目名称：淮上区农村污水处理站第三方运维服务项目

采 购 人：蚌埠市双墩建设投资有限公司

联系人：吴斌

联系电话： 15395525589

采购预算： 300（万元）

付款方式：无预付款，整体项目运营服务每季度结算一次。

供货（安装）期限（或服务期限）：合同签订并接到采购人通知后7日内到开始运行及维护工作，服务期限3年。

售后服务要求：无

拟采用的采购方式：竞争性磋商

拟采用的评审方法：综合评分法

供应商资格或特别要求：具有环保工程专业承包贰级及以上资质和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

采购标的清单、技术参数（或技术要求）：

| 序号 | 采购项目 清单 | 技术参数（或技术要求） | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一项：淮上区农村污水处理站第三方运维服务项目（16座农村污水处理站运营维护） |  |  |  |  |
| 1 | 曹老集镇淝光村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 200吨/日 |  |
| 2 | 曹老集镇高吴村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 240吨/日 |  |
| 3 | 沫河口镇三铺村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 100吨/日 |  |
| 4 | 曹老集镇杨湖村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 200吨/日 |  |
| 5 | 曹老集镇银河湾污水处理站 | 出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 | 700吨/日 |  |
| 6 | 曹老集镇周集村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 400吨/日 |  |
| 7 | 曹老集镇曹郢村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 240吨/日 |  |
| 8 | 曹老集镇汤湖村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 400吨/日 |  |
| 9 | 梅桥镇污水处理站 | 出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 | 150吨/日 |  |
| 10 | 梅桥镇淝光村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 170吨/日 |  |
| 11 | 梅桥镇周口村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 40吨/日 |  |
| 12 | 沫河口镇横岭村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 90吨/日 |  |
| 13 | 沫河口镇四铺村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 72吨/日 |  |
| 14 | 沫河口镇龙庙村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 72吨/日 |  |
| 15 | 沫河口镇五营村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 60吨/日 |  |
| 16 | 沫河口镇宋圩村污水处理站 | 出水满足安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB34-3527-2019）中一级A标准 | 60吨/日 |  |
|  | 合计 |  | 3194吨/日 |  |
| 第二项：淮上区农村污水处理站第三方运维服务项目（王小沟水质提升运营维护） |  |  |  |  |
| 1 | 王小沟水质提升项目运营维护 | - 王小沟大沟南起淮河淮上区王小沟排涝站，与淮河相通，北至041乡道淝南二号沟，与西大沟直接相通；大沟流经淮上区小蚌埠镇和梅桥镇，河流长度约4公里，流域面积约10平方公里。 - 运营维护需对项目建成的排口控源截污工程、增氧曝气工程、水生态修复工程相关的水治理设备、设施进行运营及维护，确保设备设施正常稳定运行。 |  |  |

运营服务要求：

1、16座农村污水处理站运营维护要求

运营单位应能够按《蚌埠市乡镇污水处理厂和农村生活污水治理设施运行管理考核办法》相关要求，拟制定污水处理厂和农村生活污水处理设施日常运营规章制度（含各类应急预案）。运营单位应依据运营任务和需求，制定管理组织网络和维护计划，并严格落实24小时值班、日常巡检、登记统计、安全操作和排水监督等经常性工作，确保分工明确，责任到人，不留死角。

所有污水处理厂必须确保有24小时有人员在岗，农村生活污水处理设施必须每周巡检不少于二次，并记录每次巡检情况（包括记录设施进水水量、用电量、用药量，以及设施设备运转情况等）；在蚌埠城区范围内成立办事处，所有污水处理厂运营人员不得少于6名，整个项目技术人员不得低于3名，车辆不得少于1辆；每月对所运营的污水处理厂进出水水质进行1次自检、每季度所运营的农村生活污水处理设施进出水水质进行1次自检相关数据上报区内负责单位；人工湿地、人工绿地必须保证整洁、管道不堵塞，水质清澈、植物旺盛。

每月10日之前向甲方提交上一个月运营养护报表和上一个月的运营报告，报表应包括设施当月累计处理水量、耗电量、投药记录、巡视记录、设备故障率、设备操作维护记录、设备完好率、进出水主要指标平均浓度、出水合格率、运营维护成本（包括能耗、设备材料费用、人工等）、零小修工程量、巡查记录、投诉处理情况等数据。

运营范围内污水处理厂和农村生活污水处理设施生产运转率不低于98%，完好率不低于95%，年度工伤事故频率小于3‰，无重大安全责任事故。

污水处理厂和农村生活污水处理设施养护、维修工作包括但不限于以下内容：

- 定期巡查（设备运行情况、污泥浓度和填料上的生物膜、溶解氧、PH计等）；

- 定期对加药设备进行维护，清理储药桶中的药渣。

- 定期对进出水水质进行检测，一旦发现进水水质出现异常，不能代表一般生活污水的情况下，应及时积极主动查找原因并处理；

- 对污水处理设施设备及定期进行保养、润滑等；

- 及时维修或更换损坏的污水处理设备等；

- 配合镇村污水治理主管部门对农村排水户进行排查、登记建册和巡查管理；

- 配合镇村污水治理主管部门进行防汛抢险、污水突发情况处置等；

- 及时处理污水设施构筑物报修事宜；

- 定期清理治理设施中产生的栅渣、污泥、淤泥等，进行无害化处理；

- 定期对设施的人工绿地、人工湿地进行修整、收割等；

- 定期对设施的站容站貌、周边绿化、景观及道路设施、安全警示牌、站点介绍牌等进行维护；

- 建立专门档案管理和完善养护数据；

- 甲方要求的其它运营相关事宜。

- 2、王小沟水质提升项目运营维护要求

（1）内源：需对水系进行日常巡查，对水面漂浮物、垃圾及时进行清理。

（2）外源：

①中标单位对水系现有排口加强巡查，发现异常，立即进行溯源排查，涉及的道路、小区和企、事业单位和零星住户雨污水管网存在缺陷的，及时上报相关管理部门要求限期整改，业主单位予以配合。

中标人对水系整治项目所有实施内容维护不到位造成的水系水质不达标均视为水系养护整治不达标。对于因污水处理厂、污水提升泵站、市政污水主管网等未正常运行而导致的水系不达标，中标人需及时上报，并配合招标人协调、督促有关单位整改。对沿线管网出现私接、错接的，运维单位需及时上报招标人，并在限定期限内整治达标。

中标人需考虑所有不利因素制定技术方案、应急预案，应满足省、市和第三方在任何时间段的水质检测达标。

②中标单位加强日常巡查，发现新增排口，督促排水户提供合法的排水许可，未能提供需及时制止并告知其办理排水许可，同时上报排水主管部门进行处理，并上报相关管理部门责令限期整改；配合招标人对新增排水户现场雨污水管网核查，并做好后期监管，发现问题及时上报。

③发生突发污染事件、水系水质（水发黑、发黄、异味重等）问题及其他影响水系水质事件的，采取应急处置措施达标并做好研判，满足考核要求，进行溯源排查，查明污染源报至相关管理部门进行查处，中标单位自行进行追偿，业主单位协助。

（3）对现状已设置的曝气复氧设备进行维护，对现状水体治理的截污管道、初雨截流设施进行维护，保证设备正常运行；根据排水片区实际情况，逐步减少截污设施数量，截流井位置由投标人自行勘察。相关设施严禁影响汛期及强降雨天气排水需要，对存在影响的设施，应按照招标人要求及时拆除。

（4）水生态养护。运维期内，定期对水生植物进行修剪，中标单位不得在水系进行经营性养殖活动和其他经营性活动。